## 报价明细表
中国地质科学院地质力学研究所实验室通风柜整体设备及通风系统更换需求清单
序号 | 名称 | 型号/尺寸 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、 | 原有通风设备更换
1 | 钢制通风橱 | 1200*850*2350 | 优肯 | 台 | 2
2 | 原有旧通风厨拆除 | 1200*850*2350 | 国产 | 台 | 2
3 | pp电动阀 | ɸ250 | 熙城 | 个 | 2
4 | pp手动阀 | ɸ250 | 熙城 | 个 | 2
5 | pvc排风管道 | ɸ 250 | 联塑 | 米 | 16
6 | Pvc弯头 | ɸ 250 | 联塑 | 个 | 4
7 | pvc直接 | ɸ 250 | 联塑 | 个 | 4
8 | 信号线 | RVV3*0.75 | 昆仑 | 米 | 60
9 | 防火软管 | ɸ 250 | 鑫方盛 | 米 | 8
10 | 穿线软管 | ɸ20 | 鑫方盛 | 米 | 60
小计 | [6 empty] | 0
二、 | 管道井通风系统更换
1 | pp方管 | 400*400 | 熙城 | 米 | 3
2 | 角铁支架 | 4*4 | 正元 | 个 | 3
3 | 管道竖井拆除 |  | 国产 | 套 | 1
4 | 管道竖井恢复 | 包括砌砖刮白 | 立邦 | 项 | 1
5 | 吊顶拆除及恢复 |  | 国产 | 项 | 1
6 | 墙体开洞 | 300*300 | 国产 | 个 | 2
小计 | [6 empty] | 0
三、 | 原有电气线路更换
1 | 电线 | 4平方 | 昆仑 | 米 | 300
2 | pvc线槽 | 3*5 | 联塑 | 米 | 60
3 | 明装线盒 | 8*6 | 联塑 | 个 | 15
4 | 五孔插座 | 10A | 公牛 | 个 | 15
5 | 穿线软管 | ɸ20 | 鑫方盛 | 米 | 30
6 | 明装电箱 | 12回路 | 正泰 | 台 | 1
7 | 辅料包括 | 胶螺丝管卡，吊丝，涨丝 | 国产 | 项 | 1
8 | 原有电气管道线路拆除 |  | 国产 | 项 | 1
9 | 设备及运输费 |  | 国产 | 项 | 1
10 | 垃圾清运费 |  | 国产 | 项 | 1
小计 | [6 empty] | 0
四、 | 合计
实验室联系人：田老师 |  |  | 电话：13716895124 |  |  | 房间: | 北楼129